分项报价表

项目名称：东华理工大学采购环境工程微生物实验平台项目

比选编号：JXGZ2026-08-1505

| 品目号 | 货物名称 | 品牌/规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单 价（注明装运地点） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶成像系统 | 天能Tanon MINI Space 2000 | 1 | 上海天能生命科学有限公司 | 83000（上海） | 83000 |
| 2 | 单人单面无菌操作台 | 苏州净化SW-CJ-1FD | 4 | 苏州净化设备有限公司 | 4950（苏州） | 19800 |
| 3 | 生物培养箱 | 正基DNP-9082A | 4 | 江苏正基仪器有限公司 | 2950（常州） | 11800 |
| 4 | 摇床 | 知楚ZQZY-88A | 5 | 上海知楚仪器有限公司 | 37300（上海） | 186500 |
| 5 | 分析天平 | 佑科XS224AC | 1 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 8500（上海） | 8500 |
| 6 | 低速台式离心机 | 沪康TD5M | 1 | 湖南沪康离心机有限公司 | 4300（长沙） | 4300 |
| 7 | 高速台式离心机 | 沪康TG-18 | 1 | 湖南沪康离心机有限公司 | 8800（长沙） | 8800 |
| 8 | 立式蒸汽灭菌器 | 申安LDZX-50L | 1 | 上海申安医疗器械厂 | 13000（上海） | 13000 |
| 9 | 生物荧光显微镜 | 奥林巴斯CX43 | 1 | 仪景通光学科技(广州)有限公司 | 79800（广州） | 79800 |
| 10 | 厌氧培养箱 | 恒字HYQX-III-T | 1 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 71000（上海） | 71000 |
| 分项报价合计（大写）： 肆拾捌万陆仟伍佰元整 （￥ 486500.00 元） |  |  |  |  |  |  |